**Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter**

Søknadsskjemaet gjelder for:

* utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.
* utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

**Informasjon:**

|  |
| --- |
| 1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn seks uker. 2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen. 3. Endelig godkjenning og utstedelse av utslippstillatelse vil først skje når anlegget er ferdigstilt og det er sendt inn søknad om ferdigattest til kommunen. 4. Les ”Veiledning til søker" før du starter utfyllingen |

**1. Tiltakshaver\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn:** | **Telefon (dagtid):** |
| **Adresse:** | **Postnr, poststed:** |
| **E-post:** | Enkeltperson  Selskap/lag/sameie.  Oppgi organisasjonsnr.: |

\* Tiltakshaver tilsvarer eier i plan- og byggesaker

**2. Søknaden gjelder:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nytt utslipp  Vesentlig økning av utslipp  Rehabilitering av  eksisterende utslipp | Helårsbolig, antall:  Fritidsbolig, antall:  Annen bygning, antall:  Spesifiser: | Installeres/er det vannklosett?  ja  nei |
|  | Eiendommens vannforsyning: Offentlig  Privat: |  |

**3. Eiendom /byggested:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gnr:** | **Bnr:** | **Adresse:** |
|  |  |  |
| Planstatus: | Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven:  ja  nei | |
| Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:  ja, dato: | |

**4. Utslippssted:**

|  |  |
| --- | --- |
| Type:  Innsjø  Bekk/Elv  Elvemunning  Sjø  Stedegne løsmasser  Annet: | |
| Navn på lokalitet: | |
| Koordinater på utslippssted:  Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet): | |
| Utslippsdyp under laveste vannstand: | minst 2 m  ja  nei, spesifiser: \_\_\_\_m  ikke relevant |
| Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pe | |
| Skal det monteres prøvetakingskum?  Ja  Nei  Ikke aktuelt  Type/plassering: | |
| Benyttes resipient som drikkevannskilde,  Eller er det drikkevannskilder i området? Ja  Nei  Dersom ja, beskriv kildens type  (grunnvann, brønn, etc), og utslippets  plassering i forhold til kilden:  Er det fare for forurensning av drikkevannskilden: Ja  Nei  Beskriv: | |
| Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon  Av avløpsvann i stedegne løsmasser: Ja  Nei | |
| Er det gjennomført grunnundersøkelser: Ja  Nei  Beskriv: | |
| Opplysninger og grunnvann/  Grunnvannsstand:  Beskrivelse av jordprofil:  Dybde:  Beskrivelse av jordmasser:  Fasthet/pakningsgrad:  Kornfordelingsanalyse:  Sorteringsgrad (So)  Middelkornstr (Md)  Infiltrasjonstest:  Vannledningsevne (meter/døgn)  Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter):  Ikke relevant | |

**5. Rensegrad (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8, se også ”Veiledning til søker”):***  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:  a)  90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling, men hvor det ikke er brukerinteresser:  b)  90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for eutrofiering/overgjødsling eller er brukerinteresser:  c)  60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5  Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:  stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ***Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):***  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:  a)  20 % reduksjon av suspendert stoff  eller  b)  180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon  Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:  urenset | |
| ***Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9/lokal forskrift***, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6) | |
| ***Type renseanlegg:***  Urenset, direkte utslipp  Slamavskiller  Infiltrasjonsanlegg  Filterbed/Konstruert våtmark  Biologisk minirenseanlegg  Kjemisk minirenseanlegg  Kjemisk/biologisk minirenseanlegg  Sandfilteranlegg  Tett tank for svartvann og gråvannsfilter  Biologisk toalett og gråvannsfilter  Tett tank (for alt avløpsvann)  Tett tank for svartvann  Biologisk toalett  Annen løsning, spesifiser: | ***Tillegg for minirenseanlegg:***  Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN 12566-3? :  ja  nei |
| Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pe | |

**6. Søknad om ansvarsrett**

Ansvarlig søkers kvalifikasjoner: Har sentral godkjenning

Dokumentasjon vedlegges denne søknaden:

**7. Informasjon om prosjekterende og/eller utførende firma:**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma 1: | Org.nr: |
| Valg av avløpsanlegg  Utforming og plassering av avløpsanlegg  Dokumentasjon av rensegrad  Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.  Installasjon av avløpsanlegg |  |
| Firma 2: | Org.nr: |
| Valg av avløpsanlegg  Utforming og plassering av avløpsanlegg  Dokumentasjon av rensegrad  Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.  Installasjon av avløpsanlegg |  |
| Firma 3: | Org.nr: |
| Valg av avløpsanlegg  Utforming og plassering av avløpsanlegg  Dokumentasjon av rensegrad  Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.  Installasjon av avløpsanlegg |  |

**8. Obligatoriske vedlegg til søknaden:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad | ja |
| 1. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal forskrift) og relevant dokumentasjon | ja  ikke relevant |
| 1. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, inklusive eventuell hygienisering/etterpolering | ja |
| 1. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større | ja |
| 1. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (hvis det er flere enn én eiendom) | ja  ikke relevant |
| 1. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø | ja |
| 1. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og gjenpart/kvittering av nabovarselet | ja |
| 1. Eventuelle mottatte klager/protester | ja  ikke relevant |
| 1. Erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig foretak | ja |
| 1. Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer   (*legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering*) | ja  ikke relevant |
| 1. Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest.(*Legges bare med dersom anlegget er et infiltrasjonsanlegg*) | ja  ikke relevant |
| 1. Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses -> tiltakshavers ansvar) (*Legges bare ved dersom anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom*) | ja  ikke relevant |
| 1. Serviceavtale (*Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et minirenseanlegg*) | ja  ikke relevant |
| 1. Andre vedlegg – eventuelle merknader etc. | ja  ikke relevant |

**9. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):**

|  |
| --- |
|  |

**10. Underskrift og erklæring:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold. | | | |
| **Ansvarlig søker (SØK)** | | **Tiltakshaver** | | |
| Foretak | | Navn | | |
| Adresse | | Adresse | | |
| Poststed, postnr. | | Poststed, postnr. | | |
| Organisasjonsnr | | Tlf | | |
| Kontaktperson | | E-post | | |
| Tlf | |  | | |
| E-post | |  | | |
| Dato | Underskrift | Dato | Underskrift | |

**11. Kommunens merknader:**

|  |
| --- |
|  |